## template
fase 1 herkenning |  |  |  | fase 1 accuraatheid
|  |  | 1= herkend | positie 1 | [9 empty] | PA tot = wortel(PA x² + PA y² + PA z²)
poging | herkenning |  | 0= niet herkend | meting | ref x [mm] | ref y [mm] | refz [mm] | output x [mm] | output y [mm] | output z [mm] | PA x | PA y | PA z | PA tot | [%]
1 | 1 |  |  | 1 | -74 | 132 | 37.25 |  |  |  | -100 | -100 | -100 | 173.2051
2 | 1 |  |  | 2 | -74 | 132 | 37.25 |  |  |  | -100 | -100 | -100 | 173.2051
3 | 1 |  |  | 3 | -74 | 132 | 37.25 |  |  |  | -100 | -100 | -100 | 173.2051
4 | 1 |  |  | 4 | -74 | 132 | 37.25 |  |  |  | -100 | -100 | -100 | 173.2051
5 | 1 |  |  | 5 | -74 | 132 | 37.25 |  |  |  | -100 | -100 | -100 | 173.2051
6 | 1
7 | 1 |  |  | positie 2
8 | 1 |  |  | meting | ref x [mm] | ref y [mm] | refz [mm] | output x [mm] | output y [mm] | output z [mm] | PA x | PA y | PA z | PA tot | [%]
9 | 1 |  |  | 1 | 79 | 114 | 37.25 |  |  |  | -100 | -100 | -100 | 173.2051
10 | 1 |  |  | 2 | 79 | 114 | 37.25 |  |  |  | -100 | -100 | -100 | 173.2051
|  |  |  | 3 | 79 | 114 | 37.25 |  |  |  | -100 | -100 | -100 | 173.2051
|  |  |  | 4 | 79 | 114 | 37.25 |  |  |  | -100 | -100 | -100 | 173.2051
percentage herkenning mits correcte kleurcalibratie |  |  |  | 5 | 79 | 114 | 37.25 |  |  |  | -100 | -100 | -100 | 173.2051
| 100 | [%]
positie 3
|  |  |  | meting | ref x [mm] | ref y [mm] | refz [mm] | output x [mm] | output y [mm] | output z [mm] | PA x | Afwijking y [mm] | PA z | PA tot | [%]
|  |  |  | 1 | 175 | 0 | 37.25 |  |  |  | -100 | 0 | -100
|  |  |  | 2 | 175 | 0 | 37.25 |  |  |  | -100 | 0 | -100
|  |  |  | 3 | 175 | 0 | 37.25 |  |  |  | -100 | 0 | -100
|  |  |  | 4 | 175 | 0 | 37.25 |  |  |  | -100 | 0 | -100
|  |  |  | 5 | 175 | 0 | 37.25 |  |  |  | -100 | 0 | -100

## fase 1
fase 1 herkenning |  |  |  | fase 1 accuraatheid
|  |  | 1= herkend | positie 1 | [9 empty] | PA tot = wortel(PA x² + PA y² + PA z²)
poging | herkenning |  | 0= niet herkend | meting | ref x [mm] | ref y [mm] | refz [mm] | output x [mm] | output y [mm] | output z [mm] | PA x | PA y | PA z | PA tot | [%]
1 | 1 |  |  | 1 | -74 | 132 | 37.25 | -70 | 143 | 55 | -5.4054 | 8.3333 | 47.651 | 48.6753
2 | 1 |  |  | 2 | -74 | 132 | 37.25 | -69 | 142 | 62 | -6.7568 | 7.5758 | 66.443 | 67.2139
3 | 1 |  |  | 3 | -74 | 132 | 37.25 | -70 | 142 | 61 | -5.4054 | 7.5758 | 63.7584 | 64.434
4 | 1 |  |  | 4 | -74 | 132 | 37.25 | -69 | 142 | 63 | -6.7568 | 7.5758 | 69.1275 | 69.8689
5 | 1 |  |  | 5 | -74 | 132 | 37.25 | -69 | 142 | 62 | -6.7568 | 7.5758 | 66.443 | 67.2139
6 | 1
7 | 1 |  |  | positie 2
8 | 1 |  |  | meting | ref x [mm] | ref y [mm] | refz [mm] | output x [mm] | output y [mm] | output z [mm] | PA x | PA y | PA z | PA tot | [%]
9 | 1 |  |  | 1 | 79 | 114 | 37.25 | 90 | 114 | 66 | 13.9241 | 0 | 77.1812 | 78.4272
10 | 1 |  |  | 2 | 79 | 114 | 37.25 | 90 | 113 | 67 | 13.9241 | -0.87719 | 79.8658 | 81.0752
|  |  |  | 3 | 79 | 114 | 37.25 | 90 | 112 | 68 | 13.9241 | -1.7544 | 82.5503 | 83.7348
|  |  |  | 4 | 79 | 114 | 37.25 | 90 | 114 | 66 | 13.9241 | 0 | 77.1812 | 78.4272
percentage herkenning mits correcte kleurcalibratie |  |  |  | 5 | 79 | 114 | 37.25 | 90 | 114 | 68 | 13.9241 | 0 | 82.5503 | 83.7164
| 100 | [%]
positie 3
|  |  |  | meting | ref x [mm] | ref y [mm] | refz [mm] | output x [mm] | output y [mm] | output z [mm] | PA x | Afwijking y [mm] | PA z | PA tot | [%]
|  |  |  | 1 | 175 | 0 | 37.25 | 189 | -5 | 59 | 8 | -5 | 58.3893
|  |  |  | 2 | 175 | 0 | 37.25 | 189 | -5 | 61 | 8 | -5 | 63.7584
|  |  |  | 3 | 175 | 0 | 37.25 | 190 | -4 | 52 | 8.5714 | -4 | 39.5973
|  |  |  | 4 | 175 | 0 | 37.25 | 190 | -4 | 52 | 8.5714 | -4 | 39.5973
|  |  |  | 5 | 175 | 0 | 37.25 | 189 | -4 | 56 | 8 | -4 | 50.3356

## fase 1 opstelling 2
fase 1 herkenning |  |  |  | fase 1 accuraatheid
|  |  | 1= herkend | positie 1 | [9 empty] | PA tot = wortel(PA x² + PA y² + PA z²)
poging | herkenning |  | 0= niet herkend | meting | ref x [mm] | ref y [mm] | refz [mm] | output x [mm] | output y [mm] | output z [mm] | PA x | PA y | PA z | PA tot | [%] |  | afw x | afw y | afw z | afw tot | [mm]
1 | 1 |  |  | 1 | -74 | 132 | 37.25 | -77 | 146 | 31 | 4.0541 | 10.6061 | -16.7785 | 7.7653 |  |  | -3 | 14 | -6.25 | 12.1017
2 | 1 |  |  | 2 | -74 | 132 | 37.25 | -76 | 146 | 32 | 2.7027 | 10.6061 | -14.094 | 7.5932 |  |  | -2 | 14 | -5.25 | 11.8336
3 | 1 |  |  | 3 | -74 | 132 | 37.25 | -77 | 146 | 31 | 4.0541 | 10.6061 | -16.7785 | 7.7653 |  |  | -3 | 14 | -6.25 | 12.1017
4 | 1 |  |  | 4 | -74 | 132 | 37.25 | -77 | 146 | 32 | 4.0541 | 10.6061 | -14.094 | 7.8855 |  |  | -3 | 14 | -5.25 | 12.2892
5 | 1 |  |  | 5 | -74 | 132 | 37.25 | -77 | 146 | 32 | 4.0541 | 10.6061 | -14.094 | 7.8855 |  |  | -3 | 14 | -5.25 | 12.2892
6 | 1
7 | 1 |  |  | positie 2
8 | 1 |  |  | meting | ref x [mm] | ref y [mm] | refz [mm] | output x [mm] | output y [mm] | output z [mm] | PA x | PA y | PA z | PA tot | [%] |  | afw x | afw y | afw z | afw tot | [mm]
9 | 1 |  |  | 1 | 79 | 114 | 37.25 | 86 | 123 | 25 | 8.8608 | 7.8947 | -32.8859 | 5.9456 |  |  | 7 | 9 | -12.25 | 8.5387
10 | 1 |  |  | 2 | 79 | 114 | 37.25 | 86 | 123 | 27 | 8.8608 | 7.8947 | -27.5168 | 6.1834 |  |  | 7 | 9 | -10.25 | 8.8801
|  |  |  | 3 | 79 | 114 | 37.25 | 89 | 123 | 29 | 12.6582 | 7.8947 | -22.1477 | 7.6279 |  |  | 10 | 9 | -8.25 | 10.9546
|  |  |  | 4 | 79 | 114 | 37.25 | 88 | 123 | 29 | 11.3924 | 7.8947 | -22.1477 | 7.2285 |  |  | 9 | 9 | -8.25 | 10.381
percentage herkenning mits correcte kleurcalibratie |  |  |  | 5 | 79 | 114 | 37.25 | 89 | 124 | 28 | 12.6582 | 8.7719 | -24.8322 | 8.055 |  |  | 10 | 10 | -9.25 | 11.568
| 100 | [%]
positie 3
|  |  |  | meting | ref x [mm] | ref y [mm] | refz [mm] | output x [mm] | output y [mm] | output z [mm] | PA x | Afwijking y [mm] | PA z | PA tot | [%] |  | afw x | afw y | afw z | afw tot | [mm]
|  |  |  | 1 | 175 | 0 | 37.25 | 194 | 3 | 27 | 10.8571 | 3 | -27.5168 |  |  |  | 19 | 3 | -10.25 | 16.9723
|  |  |  | 2 | 175 | 0 | 37.25 | 194 | 3 | 27 | 10.8571 | 3 | -27.5168 |  |  |  | 19 | 3 | -10.25 | 16.9723
|  |  |  | 3 | 175 | 0 | 37.25 | 194 | 3 | 27 | 10.8571 | 3 | -27.5168 |  |  |  | 19 | 3 | -10.25 | 16.9723
|  |  |  | 4 | 175 | 0 | 37.25 | 194 | 4 | 29 | 10.8571 | 4 | -22.1477 |  |  |  | 19 | 4 | -8.25 | 17.2758
|  |  |  | 5 | 175 | 0 | 37.25 | 194 | 3 | 27 | 10.8571 | 3 | -27.5168 |  |  |  | 19 | 3 | -10.25 | 16.9723
[11 empty] | x | y | z | tot |  |  | x | y | z | tot
[10 empty] | gemiddelde PA | 8.509 | 9.3381 | -22.5056 | 7.3935 |  | gem afw | 8.2667 | 8.8 | -8.3833 | 13.0735
[10 empty] | max pa | 12.6582 | 10.6061 | -14.094 | 8.055 |  | max afw | 19 | 14 | -5.25 | 17.2758
[10 empty] | min pa | 2.7027 | 7.8947 | -32.8859 | 5.9456 |  | min afw | -3 | 3 | -12.25 | 8.5387
Deze grafiek is niet beschikbaar in uw versie van Excel. Als u deze vorm bewerkt of deze werkmap opslaat in een andere bestandsindeling, wordt de grafiek onherstelbaar beschadigd.
Deze grafiek is niet beschikbaar in uw versie van Excel. Als u deze vorm bewerkt of deze werkmap opslaat in een andere bestandsindeling, wordt de grafiek onherstelbaar beschadigd.